# Оформление акта ввода в эксплуатацию прибора учета расхода воды

# «VII Порядок учета коммунальных услуг с использованием приборов учета»

# (введен Постановлением Правительства РФ от 19.09.2013 № 824)

Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию, то есть документальное оформление прибора учета в качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера платы за коммунальные услуги, осуществляется исполнителем, в том числе на основании заявки собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.

П. 81(6). По результатам проверки прибора учета исполнитель оформляет акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:

а) дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;

б) фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;

в) тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место его установки;

г) решение о вводе или об отказе от ввода прибора учета в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

д) в случае ввода прибора учета в эксплуатацию показания прибора учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и указание мест на приборе учета, где установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы);

е) дата следующей поверки.
     П. 81(7). Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется в 2 экземплярах и

подписывается потребителем и представителями исполнителя, принимавшими участие в

процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.
     П. 81(8). Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при отсутствии оснований для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию) представитель исполнителя осуществляет установку контрольных пломб на приборе учета.

В случае выполнения работ, по замене ранее установленного прибора учета, в связи с истечением сроков поверки, выхода из строя, в акте указываются заводской номер и показания демонтированного прибора учета на момент, оформления акта ввода прибора учета в эксплуатацию.